財團法人私立天主教華光智能發展中心「自動撒水設備設置」統包案工作小組初審意見

一、工作小組成員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：114年9月8日

| 姓名 | 職稱 | 專長 | 簽名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林伯塤 | 華光智能發展中心秘書處總務組長 | 總務 |  |  |
| 張玉清 | 華光智能發展中心總務組長 | 總務 |  |  |
| 林咸融 | 由根山居總務組長 | 總務 |  |  |

二、受評廠商於各審查項目所報內容是否符合招標文件規定：

- 榮展消防企業有限公司：符合招標文件規定

三、受評廠商於各審查項目之差異性：

| 審查項目 | 審查標準 | 榮展消防企業有限公司 |
| --- | --- | --- |
| - 廠商簡介及履約實績 | - 公司簡介:依法設立之消防設備師事務所、技術顧問機構、消防安全設備安裝工程業（需檢附具消防法第7、8條資格人員證照）、及其他依法令得提供技術服務之自然人或法人，具備承辦本委託案所需專業工程及技術經驗，且未受主管機關停業處分仍在案者。應附廠商登記或設立或立案證明文件，並附相關公會有效之會員證。 - 履約實績：廠商完成與本案標的性質類似或相關之政府採購案件。 | 1.說明: 消防安全設備安裝工程業已檢附消防設備士證書及公會會員證，共同承攬廠商宏昇消防有限公司已檢附消防設備師證書及公會會員證(P1)，廠商完成與本案標的性質類似或相關之政府採購案件共1件，學校、醫療長照機類17件，工業廠房及住宅商業類24件(P1-8) 廠商承攬公共工程履歷: 榮展消防企業有限公司1件，宏昇消防有限公司0件。 2.建議洽廠商說明事項:無 |
| - 設計與執行內容 | 至少需包含下列項目 - 細部設計(含撒水圖、昇位圖)，並應標示管徑。 - 施工方式及工法(設計依據及適用標準須符合消防法及各類場所消防安全設備設置標準之條文施作)。 - 計畫完整性(含施作費用分析) | - 投標文件內容摘要:細部設計(含撒水圖、昇位圖)，並有標示管徑(P9-12)施工方法說明(P17-20)主要材料、設備選用說明(P13-34)全案預算分析新台幣6,697,242元(P35-37)，尚符本案需求。 - 建議洽廠商說明事項:無 |
| - 專業能力與時程規劃 | - 工作團隊人員配置（含協力廠商）專業能力證明等。 - 時程規劃應涵蓋設計及施工進度時間表（包含工期計算與說明） | - 投標文件內容摘要: 工作團隊人員配置專業能力證明等((P21-38)時程規劃預計施工期程為 114年 09 月 02 日至 114 年 11 月 28 日。(P39-44 )，尚符本案需求。 - 建議洽廠商說明事項:無 |
|  | 其他建議洽廠商說明事項： | 無 |